## Tabelle1
Normenliste SwissBeton
Stand 30.04.2021 | [7 empty] | Art | Bezeichnung
[8 empty] | A | Allgemeine Normen
[8 empty] | B | Bemessung, Dimensionierung
[8 empty] | M | Baustoffe, Materialien
|  |  |  | hinterlegt = neu eingefügt |  |  |  | BW | Betonwaren
[8 empty] | EL | Vorfabrizierte Betonelemente
|  |  |  | Fett = wesentlichste Normen unserer Branche |  |  |  | P | Prüfnormen
Norm |  |  |  | Titel | Ausgabe- | Bezeichn. | AVPC | Art | Bemerkungen
EN |  |  | Schweiz |  | jahr | hEN | System
40 | - | 4 |  | Lichtmaste - Teil 4: Anforderungen an Lichtmaste aus Stahl- und Spannbeton | 2006 | Ja | ? | EL
40 | - | 4/AC |  | Lichtmaste - Teil 4: Anforderungen an Lichtmaste aus Stahl- und Spannbeton; Corrigendum AC | 2012 | Ja | ? | EL
124 | - | 1 | SIA 190.401 | Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen - Teil 1: Definition, Klassifizierung, allgemeine Baugrundsätze, Leistungsanforderungen und Prüfverfahren | 2019 | Nein | - | BW | Deckel bis Nennweite 1000mm
124 | - | 2 | SIA 192.402 | Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen - Teil 2: Aufsätze und Abdeckungen aus Gusseisen | 2019 | Ja | 1
124 | - | 3 | SIA 190-403 | Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen - Teil 3: Aufsätze und Abdeckungen aus Stahl oder Aluminiumlegierungen | 2019 | Ja | 1
124 | - | 4 | SIA 190.404 | Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen - Teil 4: Aufsätze und Abdeckungen aus Stahlbeton | 2019 | Ja | 1 | BW | Deckel bis Nennweite 1000mm
124 | - | 5 | SIA 190.405 | Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen - Teil 5: Aufsätze und Abdeckungen aus Verbundwerkstoffen | 2019 | Ja | 1 | BW | Deckel bis Nennweite 1000mm
124 | - | 6 | SIA 190.405 | Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen - Teil 5: Aufsätze und Abdeckungen aus Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) oder weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) | 2019 | Ja | 1
197 | - | 1 | SIA 215.002 | Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien von Normalzement | 2011 | Ja | 1+ | M
197 | - | 2 | 215.003 | Zement – Teil 2: Konformitätsbewertung | 2020 | Nein | - | M | gültig ab 01.10.2020
206 |  |  | 262.051 | Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität | 2013 | Nein | 2+ | M
206+A1 |  |  | 262.051+A1 | Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität | 2016 | Nein | 2+ | M
450 | - | 1 | SIA 262.086 | Flugasche für Beton - Teil 1: Definition, Anforderungen und Konformitätskriterien | 2012 | Ja | 1+ | M
450 | - | 2 | SIA 262.087 | Flugasche Für Beton - Teil 2: Konformitätsbewertung | 2005 | Nein | - | M
476 |  |  | SIA 190.201 | Allg. Anforderungen an Bauteile für Abwasserkanäle und –leitungen | 2011 | Nein | -
490+A1 |  |  | SIA 232.001+A1 | Dach- und Formsteine aus Beton für Dächer und Wandbekleidungen - Produktspezifkationen | 2017 | Ja | 1 / 4 | BW | AVCP-System: 1 bis 4 je nach Verwendung
491 |  |  | 232.002 | Dach- und Formsteine aus Beton für Dächer und Wandbekleidungen – Prüfverfahren | 2011 | Nein | - | P
639 |  |  | 190.003 | Allg. Anforderungen für Druckrohre aus Beton einschliesslich Rohrverbindungen und Formstücken | 1994 | Nein | -
640 |  |  | 190.004 | Stahlbetondruckrohre und Betondruckrohre mit verteilter Bewehrung (ohne Blechmantel) einschliesslich Rohrverbindungen und Formstücken | 1994 | Nein | -
641 |  |  | 190.005 | Stahlbetondruckrohre mit Blechmantel einschliesslich Rohrverbindungen und Formstücken | 1994 | Nein | -
681 | - | 1 | SIA 331.020 | Elastomer-Dichtungen - Werkstoffanforderungen für Rohrleitungs-Dichtungen für Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwässerung - Teil 1: Vulkanisierter Gummi | 2016 | Ja |  | M
752 |  |  | 190.22 | Entwässerungssysteme ausserhalb von Gebäuden | 2017 | Nein | -
771 | - | 2+A1 | SIA 266.012+A1 | Festlegungen für Mauersteine­ Teil 2: Kalksandsteine | 2015 | Ja | 2+ / 4 | BW
771 | - | 3+A1 | SIA 266.013+A1 | Festlegungen für Mauersteine – Teil 3: Mauersteine aus Beton (mit dichten und porigen Zuschlägen) | 2015 | Ja | 2+ / 4 | BW | Böschungssteine: AVCP-System: 2+ für Kategorie 1 (deklarierte Druckfestigkeit) / 4 für Kategorie 2
771 | - | 4+A1 | SIA 266.014+A1 | Festlegungen für Mauersteine – Teil 4: Porenbetonsteine | 2015 | Ja | 2+ / 4
771 | - | 5+A1 | SIA 266.015+A1 | Festlegungen für Mauersteine – Teil 5: Betonwerksteine | 2015 | Ja | 2+ / 4 | BW | Böschungssteine: AVCP-System: 2+ für Kategorie 1 (deklarierte Druckfestigkeit) / 4 für Kategorie 2
771 | - | 6+A1 | SIA 266.016+A1 | Festlegungen für Mauersteine – Teil 6: Natursteine | 2015 | Ja | 2+ / 4
772 | - | 1+A1 | SIA 266.101+A1 | Prüfverfahren für Mauersteine – Teil 1: Bestimmung der Druckfestigkeit | 2015 | Nein | - | P
772 | - | 2/A1 | SIA 177.102/A1 | Prüfverfahren für Mauersteine – Teil 2: Bestimmung des prozentualen Lochanteils in Mauersteinen aus Beton (mittels Papiereindruck) | 2005 | Nein | - | P
772 | - | 6/A1 | SIA 177.106 | Prüfverfahren für Mauersteine – Teil 6: Bestimmung der Biegezugfestigkeit von Mauersteinen aus Beton | 2002 | Nein | - | P
772 | - | 10 | SIA 177.110 | Prüfverfahren für Mauersteine – Teil 10: Bestimmung des Feuchtegehaltes von Kalksandsteinen und Mauersteinen aus Porenbeton | 1999 | Nein | - | P
772 | - | 11 | SIA 266.111 | Prüfverfahren für Mauersteine – Teil 11: Bestimmung der kapillaren Wasseraufnahme von Mauersteinen aus Beton | 2011 | Nein | - | P
772 | - | 13 | SIA 177.113 | Prüfverfahren für Mauersteine – Teil 13: Bestimmung der Netto- und Brutto-Trockenrohdichte von Mauersteinen (ausser Natursteinen) | 2000 | Nein | - | P
772 | - | 14 | SIA 177.114 | Prüfverfahren für Mauersteine – Teil 14: Bestimmung der feuchtbedingten Formänderung von Mauersteinen aus Beton und Betonwerksteinen | 2002 | Nein | - | P
772 | - | 16 | SIA 266.116 | Prüfverfahren für Mauersteine – Teil 16: Bestimmung der Masse | 2011 | Nein | - | P
772 | - | 20/A1 | SIA 177.120/A1 | Prüfverfahren für Mauersteine – Teil 20: Bestimmung der Ebenheit von Mauersteinen aus Beton, Betonwerksteinen und Natursteinen | 2005 | Nein | - | P
805 |  |  | SIA 385.011 | Wasserversorgung – Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile ausserhalb von Gebäuden | 2000 | Nein | - | A
806 | - | 1 | SIA 385.301 | Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen - Teil 1: Allgemeines | 2001 | Nein | - | A
845 | - | 2+A1 | SIA 266.022+A1 | Festlegung für Ergänzungsbauteile für Mauerwerke - Teil 2: Stürze | 2016 | Ja | 3 | BW/EL | Stürze bis 350 cm Länge / > 350 cm = EN 13225
846 | - | 9 | SIA 266.139 | Prüfverfahren für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk – Teil 9: Bestimmung der Biege- und Schubwiderstandsfähigkeit von Stürzen | 2016 | Nein | - | P
858 | - | 1/A1 | SIA VSA-01/A1 | Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten (z.B. Öl und Benzin) – Teil 1: Bau-, Funktions- und Prüfgrundsätze, Kennzeichnung und Güteüberwachung | 2004 | Ja | 3 / 4 | BW | AVCP-System: 4 für Klasse A1 (Brandverhalten - Beton) / sonst 3
858 | - | 2 | SIA VSA-02 | Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten (z.B. Öl und Benzin) – Teil 2: Wahl der Nenngrösse, Einbau, Betrieb und Wartung | 2003 | Nein | - | BW
1008 |  |  | SIA 162.157 | Zugabewasser für Beton - Festlegung, Prüfung und Beurteilung der Eignung von Wasser, einschliesslich bei der Betonherstellung anfallendem Wasse, als Zugabewasser für Beton | 2002 | Nein | - | M
1090 | - | 1+A1 | SIA 263.051+A1 | Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 1: Konformitätsnachweis für tragende Bauteile | 2011 | Ja |  | EL
1090 | - | 2 | SIA 263.052 | Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2: Technische Regeln für die Ausführung von Stahltragwerken | 2018 | Nein | - | EL
1168 | + | A3 | SIA 262.511+A3 | Betonfertigteile - Hohlplatten | 2011 | Ja | 2+ | EL | Ersetzt Norm SN EN 1168 + A2:2009
1169 |  |  | SIA 162.551 | Vorgefertigte Betonerzeugnisse - Allgemeine Regeln für werkseigene Produktionskontrolle von Glasfaserbeton | 2000 | Nein | - | A
1170 | - | 1 | 162.552 | Vorgefertigte Betonerzeugnisse – Prüfverfahren für Glasfaserbeton – Teil 1: Bestimmung der Konsistenz der Matrix – Setzversuch | 1997 | Nein | - | P
1170 | - | 2 | 162.553 | Vorgefertigte Betonerzeugnisse – Prüfverfahren für Glasfaserbeton – Teil 2: Bestimmung des Fasergehaltes in frischem GFB, Auswaschverfahren | 1997 | Nein | - | P
1170 | - | 3 | 162.554 | Vorgefertigte Betonerzeugnisse – Prüfverfahren für Glasfaserbeton – Teil 3: Bestimmung des Fasergehaltes in frischem GFB beim Spritzverfahren | 1997 | Nein | - | P
1170 | - | 4 | 162.555 | Vorgefertigte Betonerzeugnisse – Prüfverfahren für Glasfaserbeton – Teil 4: Bestimmung der Biegezugfestigkeit, einfache Biegezugprüfung | 1997 | Nein | - | P
1170 | - | 6 | 162.557 | Vorgefertigte Betonerzeugnisse – Prüfverfahren für Glasfaserbeton – Teil 6: Bestimmung der Wasseraufnahme mittels Tauchverfahren und der Trockenrohdichte | 1997 | Nein | - | P
1170 | - | 7 | 162.558 | Vorgefertigte Betonerzeugnisse – Prüfverfahren für Glasfaserbeton – Teil 7: Bestimmung der feuchtigkeitsabhängigen Längenänderungen | 1997 | Nein | - | P
1176 | - | 1 |  | Spielplatzgeräte und Spielplatzböden - Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren | 2018 | Nein | - | M
1295 | - | 1 | SIA 190.101 | Statische Berechnung von erdüberdeckten Rohrleitungen unter verschiedenen Belastungsbedingungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen | 2019 | Nein |  | B
1176 |  | Div |  | Spielplatzgeräte und Spielplatzböden | 2008 | Nein | - | M
1317 | - | 05+A2-AC | SN 640567-5 | Rückhaltesysteme an Strassen – Teil 5: Anforderungen an Produkte, Konformitätsverfahren und – Bescheinigung für Fahrzeugrückhaltesysteme | 2012 | Ja | 1 | BW
1338 |  | +AC | SN 640483-2A-NA | Pflastersteine aus Beton – Anforderungen und Prüfverfahren | 2007 | Ja | 4 | BW
1339 |  | +AC | SN 640483-1A-NA | Platten aus Beton – Anforderungen und Prüfverfahren | 2007 | Ja | 4 | BW
1340 |  | +AC | SN 640483-3A-NA | Bordsteine aus Beton – Anforderungen und Prüfverfahren | 2007 | Ja | 4 | BW
1344 |  |  | SIA 246.504 | Pflasterziegel - Anforderungen und Prüfverfahren | 2013 | Ja | ? | P
1363 | - | 1 | SIA 183.101 | Feuerwiderstandsprüfungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen | 2012 | Nein | - | P
1364 | - | 3 | SIA 183.143 | Feuerwiderstandsprüfung für nichttragende Bauteile – Teil 3: Vorhangfassaden - Gesamtausführung | 2014 | Nein | - | P
1364 | - | 4 | SIA 183.144 | Feuerwiderstandsprüfung für nichttragende Bauteile – Teil 4: Vorhangfassaden - Teilausführung | 2014 | Nein | - | P
1365 | - | 2 | SIA 183.122 | Feuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile - Teil 2: Decken und Dächer | 2014 | Nein | - | P
1433 |  |  | VSS-102 | Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen - Klassifizierung, Bau- und Prüfgrundsätze, Kennzeichnung und Beurteilung der Konformität | 2003 | Ja | 3 | BW
1433 |  | /A1 | SIA VSS-102/A1 | Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen - Klassifizierung, Bau- und Prüfgrundsätze, Kennzeichnung und Beurteilung der Konformität | 2005 | Ja | 3 | BW
1520 |  |  | SIA 262.114 | Vorgefertigte Bauteile aus haufwerksporigem Leichtbetonund mit statisch anrechenbarer oder nicht anrechenbarer Bewehrung | 2011 | Ja | 2+ / 4 | EL | 2+ tragend, 4 nicht tragend
1825 | - | 1 | SIA VSA-10 | Abscheideranlagen für Fette-Teil1: Bau-, Funktions- und Prüfgrundsätze, Kennzeichnung und Güteüberwachung | 2004 | Ja | 3 / 4 | BW | AVCP-System 4 für Klasse A1 (Brandverhalten - Beton) / sonst 3
1857 |  |  | SIA 384.406 | Abgasanlagen - Bauteile - Betoninnenrohre | 2010 | Ja |  | BW
1858 | + | A1 | SIA 384.407+A1 | Abgasanlagen – Bauteile – Betonformblöcke | 2011 | Ja | 2+ | EL | Ersetzt Norm SN EN 1858:2008
1916 | : | / AC | SIA 190.170 | Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton | 2002/2008 | Ja | 4 | BW | Rohre bis Ø 1750 mm
1917 | : | / AC | SIA 190.171 | Einsteig- und Kontrollschächte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton | 2002/2008 | Ja | 4 | BW | Schächte bis Ø 1750 mm / nicht tiefer als 2000 mm
1991 | - | 1-7/A1 | SIA 267.001 - 267.007/A1 | Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-7: Allgemeine Einwirkungen - Aussergewöhnliche Einwirkungen | Div | Nein | - | B | SN EN 1992-1-2/NA und SN EN 1992-1-2/A1 NEU gültig ab 1.12.2019
1992 | - | 1-9/A1 | SIA 262.001/A1 - 262.009 | Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau | 2019 | Nein | - | B | SN EN 1992-4 und SN EN 1992-4/NA NEU, gültig ab 1.06.2019
1992 | - | 1-2/A1:2019 | SIA 262.002/NA | Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall | 2019 | Nein | - | B
1998 | - | 1 - 6 | SIA 260.801 - SIA 262.806/A2 | Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben – div. Teile | 2011 | Nein | - | B | SN EN 1998-1/NA und SN EN 1998-2/NA NEU gültig ab 1.12.2019
10088 | - | 4 | SWISSMEM | Nichtrostende Stähle - Teil 4: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus nichtrostenden Stählen für das Bauwesen | 2009 | Ja |  | M
10088 | - | 5 | SWISSMEM | Nichtrostende Stähle - Teil 5: Technische Lieferbedingungen fürStäbe, Walzdraht,gezogener Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus nichtrostenden Stählen für das Bauwesen | 2009 | Ja |  | M
12050 | - | 1 | SIA 190.251 | Abwasserhebeanlagen für die Gebäude- und Grundstücksentwässerung - Teil 1: Fäkalienhebeanlagen | 2015 | Ja | 3 | BW | Ersetzt Norm SN ENV 12050-1:2001
12050 | - | 2 | SIA 190.252 | Abwasserhebeanlagen für die Gebäude- und Grundstücksentwässerung - Teil 2: Abwasserhebeanlagen für fäkalienfreies Abwasser | 2015 | Ja | 3 | BW | Ersetzt Norm SN ENV 12050-2:2001
12050 | - | 3 | SIA 190.253 | Abwasserhebeanlagen für die Gebäude- und Grundstücksentwässerung - Teil 3: Hebeanlagen zur begrenzten Verwendung | 2015 | Ja | 3 | BW | Ersetzt Norm SN ENV 12050-3:2001
12050 | - | 4 | SIA 190.254 | Abwasserhebeanlagen für die Gebäude- und Grundstücksentwässerung - Teil 4: Rückflussverhinderer für fäkalienfreies und fäkalienhaltiges Abwasser | 2015 | Ja | 3 |  | Ersetzt Norm SN ENV 12050-4:2001
12350 | - | 1 | SIA 262.231 | Prüfung von Frischbeton - Teil 1: Probenahme | 2009 | Nein | - | P
12350 | - | 2 | SIA 262.232 | Prüfung von Frischbeton – Teil 2: Setzmass | 2009 | Nein | - | P
12350 | - | 3 | SIA 262.233 | Prüfung von Frischbeton – Teil 3: Vebe–Prüfung | 2009 | Nein | - | P
12350 | - | 4 | SIA 262.234 | Prüfung von Frischbeton – Teil 4: Verdichtungsmass | 2019 | Nein | - | P
12350 | - | 5 | SIA 262.235 | Prüfung von Frischbeton – Teil 5: Ausbreitmass | 2019 | Nein | - | P
12350 | - | 6 | SIA 262.236 | Prüfung von Frischbeton – Teil 6: Frischbetonrohdichte | 2019 | Nein | - | P
12350 | - | 7 | SIA 262.237 | Prüfung von Frischbeton – Teil 7: Luftgehalte – Druckverfahren | 2019 | Nein | - | P
12350 | - | 8 | SIA 262.238 | Prüfung von Frischbeton – Teil 8: Selbstverdichtender Beton – Setzfliessmass-Prüfung | 2019 | Nein | - | P
12350 | - | 9 | SIA 262.239 | Prüfung von Frischbeton – Teil 9: Selbstverdichtender Beton – Auslauftrichterversuch | 2010 | Nein | - | P
12350 | - | 10 | SIA 262.240 | Prüfung von Frischbeton – Teil 10: Selbstverdichtender Beton – L-Kasten-Versuch | 2010 | Nein | - | P
12350 | - | 11 | SIA 262.241 | Prüfung von Frischbeton – Teil 11: Selbstverdichtender Beton – Bestimmung der Sedimentationsstabilität im Siebversuch | 2010 | Nein | - | P
12350 | - | 12 | SiA 262.242 | Prüfung von Frischbeton – Teil 12: Selbstverdichtender Beton – Blockierring-Versuch | 2010 | Nein | - | P
12390 | - | 1 | SIA 262.251 | Prüfung von Festbeton – Teil 1: Form, Masse und andere Anforderungen für Probekörper und Formen | 2012 | Nein | - | P | Ersetzt Norm SN EN 12390-1:2001
12390 | - | 2 | SIA 262.252 | Prüfung von Festbeton – Teil 2: Herstellung und Lagerung von Probekörpern für Festigkeitsprüfungen | 2019 | Nein | - | P
12390 | - | 3 | SIA 262.253 | Prüfung von Festbeton - Teil 3: Druckfestigkeit von Probekörpern | 2019 | Nein | - | P
12390 | - | 4 | SIA 262.254 | Prüfung von Festbeton – Teil 4: Bestimmung der Druckfestigkeit – Anforderungen an Prüfmaschinen | 2000 | Nein | - | P
12390 | - | 5 | SIA 262.255 | Prüfung von Festbeton – Teil 5: Biegezugfestigkeit von Probekörpern | 2019 | Nein | - | P
12390 | - | 6 | SIA 162.256 | Prüfung von Festbeton – Teil 6: Spaltzugfestigkeit von Probekörpern | 2009 | Nein | - | P
12390 | - | 7 | SIA 262.257 | Prüfung von Festbeton – Teil 7: Dichte von Festbeton | 2019 | Nein | - | P
12390 | - | 8 | SIA 262.258 | Prüfung von Festbeton – Teil 8: Wassereindringtiefe unter Druck | 2019 | Nein | - | P
12390 | - | 9 | SIA 262.259 | Prüfung von Festbeton – Teil 9: Frost- und Frost-Tausalz-Widerstand-Abwitterung | 2016 | Nein | - | P
12390 | - | 10 | SIA 262.260 | Prüfung von Festbeton – Teil 10: Bestimmung des Karbonatisierungswiderstandes bei atmosphärischer Konzentrazion von Kohlendioxid | 2018 | Nein | - | P
12390 | - | 11 | SIA 262.261 | Prüfung von Festbeton – Teil 11: Bestimmung des Chloridwiderstandes von Beton - Einseitig gerichtete Diffusion | 2015 | Nein | - | P
12390 | - | 13 | SIA 262.263 | Prüfung von Festbeton – Teil 13: Bestimmung des Elastizitätsmodul unter Druckbelastung (Sekantenmodul) | 2013 | Nein | - | P
12446 |  |  | SIA 384.411 | Abgasanlagen - Bauteile - Aussenschalen aus Beton | 2011 | Ja |  | BW
12504 | - | 1 | SIA 262.213 | Prüfung von Beton in Bauwerken – Teil 1: Bohrkernproben - Herstellung, Untersuchung und Prüfung der Druckfestigkeit | 2019 | Nein | - | P | gültig ab 01.01.2021
12504 | - | 2 | SIA 262.214 | Prüfung von Beton in Bauwerken – Teil 2: Zerstörungsfreie Prüfung – Bestimmung der Rückprallzahl | 2012 | Nein | - | P
12566 | - | 2 | VSA-04 | Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW – Teil 2: Bodeninfiltrationssysteme | 2016 | Nein | - | BW
12566 | - | 4 | 190.554 | Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW – Teil 4: Bausätze für vor Ort einzubauende Faulgruben | 2016 | Ja | 3 | BW
12566 | - | 6 | 190.556 | Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW – Vorgefertigte Anlagen für weitergehende Behandlung des aus Faulgruben ablaufenden Abwassers | 2016 | Ja | 3 | BW | AVCP-System 3 (Verwendung ausserhalb von Gebäuden für Regenwasser, fäkalienhaltiges und organisch belastetes Abwasser); 1, 3 und 4 (Für jede Verwendung, wenn sie der Verordnung zum Brandverhalten unterliegen)
12566 | - | 1 bis 7 | VSA-03 bis 06, SIA190.556 | Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW | 2016 | Ja | 3 | BW
12620 | - | /A1 | SN 670102b | Gesteinskörnungen für Beton | 2008 | Ja | 2+ | M
1097 | - | 8 | SN 670903-8B | Polierwiderstand | 2009 | Nein | - | P
12737 | + | A1 | SIA 262.513 +A1 | Betonfertigteile - Spaltenböden für Tierhaltung | 2007 | Ja | 2+ | BW
12794 | + | A1/AC | SIA 262.514+A1 | Betonfertigteile - Gründungspfähle | 2008 | Ja | 2+ | EL
12839 |  |  | SIA 262.515 | Betonfertigteile - Betonelemente für Zäune | 2012 | Ja | 4 | BW
12843 |  |  | SIA 242.516 | Betonfertigteile - Maste | 2004 | Ja | 2+ | EL
12878 |  |  |  | Pigmente zum Einfärben von zement- und/oder kalkgebundenen Baustoffen - Anforderungen und Prüfverfahren | 2014 | Ja |  | M
13043 |  |  | SN 670103b | Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Strassen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen | 2006 | Ja | 2+ / 4 | M
13055 | - | 1+AC | SN 670107-1 | Leichte Gesteinskörnungen - Teil 1: Leichte Gesteinskörnungen für Beton, Mörtel und Einpressmörtel | 2004 | Ja | 2+ | M
13198 |  |  | SIA 162.517 | Betonfertigteile - Strassenmöbel und Gartengestaltungselemente | 2003 | Nein | 4 | BW/EL
13224 |  |  | SIA 262.518 | Betonfertigteile - Deckenplatten mit Stegen | 2011 | Ja | 2+ | EL | Rippenplatten
13225 |  |  | SIA 262.519 | Betonfertigteile - Stabförmige tragende Bauteile | 2013 | Ja | 2+ | EL | Stützen, Träger, Unterzüge, etc.
13242 | + | A1 | SN 670119-NA | Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für den Ingenieur- und Strassenbau | 2011 | Ja | 2+ / 4 | M
13263 | - | 1+A1 | SIA 262.161+A1 | Silikastaub für Beton - Teil 1: Definition, Anforderungen und Konformitätskriterien | 2009 | Ja |  | M
13369 |  |  | SIA 262.520 | Allgemeine Regeln für Betonfertigteile | 2018 | Nein | - | BW/EL | Basis-Norm für alle anderen Produkte-Normen; gültig ab 01.08.2020
13381 | - | 3 | SIA 183.203 | Prüfverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen - Teil 3: Brandschutzmassnahmen für Betonbauteile | 2015 | Nein | - | P
13381 | - | 5 | SIA 183.205 | Prüfverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen - Teil 5: Brandschutzmassnahmen für profilierte Stahlblech/Beton-Verbundkonstruktionen | 2014 | Nein | - | P
13381 | - | 6 | SIA 183.206 | Prüfverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen – Teil 6: Brandschutzmassnahmen für betonverfüllte Stahlverbund-Hohlstützen | 2012 | Nein | - | P
13450 |  |  | SN 670110 | Gesteinskörnungen für Gleisschotter | 2002 | Ja | 2+ | M
13670 |  |  | SIA 262.052 | Ausführung von Tagwerken aus Beton | 2009 | Nein | - | EL
1996 | - | 3 | SIA 266.004 | Eurocode 6 – Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Vereinfachte Bemessung für unbewehrte Mauerwerksbauten | 2006 | Nein | - | B
13693 | + | A1 | SIA 262.521+A1 | Betonfertigteile - Besondere Fertigteile für Dächer | 2009 | Ja | 2+ | BW
13747 | + | A2 | SIA 262.525+A2 | Betonfertigteile - Deckenplatten mit Ortbetonergänzung | 2010 | Ja | 2+ | BW/EL
13748 | - | 1 | SIA 244.101 | Terrazzoplatten - Teil 1: Terrazzoplaaten für die Verwendung im Innenbereich | 2004 | Ja | 4 | BW
13877 | - | 3 | SN 640467-3 | Fahrbahnbesfestigungen aus Beton - Teil 3: Anforderungen an Dübel für Fahrbahnbesfestigungen aus Beton | 2005 | Ja | ?
13978 | - | 1 | SIA 262.523 | Betonfertigteile - Betonfertiggaragen - Teil 1: Anforderungen an monolithische oder aus raumgrossen Einzelteilen bestehenden Stahlbetongaragen | 2005 | Ja | 2+ | BW/EL
14216 |  |  | SIA 215.007 | Zement - Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien von Sonderzementen mit sehr niedriger Hydratationswärme | 2015 | Ja | 1+ | M
14388 | : | +AC | SN 640572-1A | Lärmschutzeinrichtungen an Strassen | 2008 | Ja | 3 | BW/EL
14474 |  |  | 262.522 | Betonfertigteile – Holzspanbeton – Anforderungen und Prüfverfahren | 2004 | Nein | - | M
14618 |  |  | 244.05 | Künstlich hergestellter Stein – Terminologie und Klassifizierung | 2009 | Nein | - | M
14649 |  |  | SIA 262.500 | Vorgefertigte Betonerzeugnisse – Prüfverfahren zur Bestimmung der Beständigkeit von Glasfasern in Beton (SIC-Prüfung) | 2005 | Nein | - | P
14650 |  |  | SIA 262.501 | Betonfertigteile - Allgemeine Regeln für die werkseigene Produktionskontrolle von Beton mit metallischen Fasern | 2005 | Nein | - | M
14651 | + | A1 | 262.502+A1 | Prüfverfahren für Beton mit metallischen Fasern – Bestimmung der Biegezugfestigkeit (Proportionalitätsgrenze, residuelle Biegezugfestigkeit) | 2007 | Nein | - | P
14721 | + | A1 | 262.503+A1 | Prüfverfahren für Beton mit metallischen Fasern – Bestimmung des Fasergehaltes in Frisch- und Festbeton | 2007 | Nein | - | P
14843 |  |  | SIA 262.528 | Betonfertigteile - Treppen | 2007 | Ja | 2+ | EL
14844 | + | A2 | SIA 262.512+A2 | Betonfertigteile - Hohlkastenelemente | 2011 | Ja | 2+ / 4 | BW/EL | 2+ tragend, 4 nicht tragend
14889 | - | 1 | SIA 262.185 | Fasern für Beton - Teil 1: Stahlfasern - Begriffe, Festlegung und Konformität | 2006 | Ja |  | M
14889 | - | 2 | SIA 262.186 | Fasern für Beton - Teil 2: Polymerfasern - Begriffe, Festlegung und Konformität | 2006 | Ja |  | M
14991 |  |  | SIA 262.526 | Betonfertigteile - Gründungselemente | 2007 | Ja | 2+ | EL
14992 | + | A1 | SIA 262.527+A1 | Betonfertigteile - Wandelemente | 2012 | Ja | 2+ / 4 | EL | 2+ tragend, 4 nicht tragend
15037 | - | 1 | SIA 262.561 | Betonfertigteile – Balkendecken mit Zwischenbauteilen – Teil 1: Balken | 2008 | Ja | 2+ | EL
15037 | - | 2+A1 | SIA 262.562+A1 | Betonfertigteile - Balkendecken mit Zwischenbauteilen - Teil 2: Zwischenbauteile aus Beton | 2011 | Ja | 2+ | EL
15037 | - | 3+A1 | SIA 262.563+A1 | Betonfertigteile - Balkendecken mit Zwischenbauteilen - Teil 3: Keramische Zwischenbauteile | 2011 | Ja | 2+ | EL
15037 | - | 5 | SIA 262.565 | Betonfertigteile- Balkendecken mit Zwischenbauteilen – Teil 5: Leichte Zwischenbauteile aus einfachen Schalungen | 2013 | Ja | 2+ | EL
15050 | + | A1 | SIA 262.529+A1 | Betonfertigteile - Fertigteile für Brücken | 2012 | Ja | 2+ | EL
15191 |  |  | SIA 262.534 | Betonfertigteile - Klassifizierung der Leistungseigenschaft von Glasfaserbeton | 2009 | Nein | - | BW/EL
15258 |  |  | SIA 262.533 | Betonfertigteile - Stützwandelemente | 2008 | Ja | 2+ | BW/EL | Winkelplatten höher 100cm
15286 |  |  | SIA 244.152 | Künstlich hergestellter Stein - Platten und Fliesen für Wandflächen (innen und aussen) | 2013 | Ja | 4
15422 |  |  | SIA 262.530 | Betonfertigteile – Festlegung für Glasfasern als Bewehrung in Mörtel und Beton | 2008 | Nein | - | M
15435 |  |  | SIA 262.532 | Betonfertigteile - Schalungssteine aus Normal- und Leichtbeton - Produkteigenschaften und Leistungsmerkmale | 2008 | Ja | 4 | BW
15498 |  |  | SIA 262.531 | Betonfertigteile - Holzspanbeton-Schalungssteine - Produkteigenschaften und Leistungsmerkmale | 2008 | Ja | 4 | BW
15564 |  |  | 262.566 | Betonfertigteile – Kunstharzbeton – Anforderungen und Prüfverfahren | 2008 | Nein | - | M
15651 | - | 1 | SIA 274.101 | Fugendichtstoffe für nichttragende Anwendungen in Gebäuden und Fussgängerwegen - Teil 1: Fugendichtstoffe für Fassadenelemente | 2017 | Nein | - | M
15732 |  |  | SIA 279.503 | Leichte Schütt- und Wärmedämmstoffe für bautechnische Anwendungen (CEA) - Produkte aus Blähton-Leichtzuschlagstoffen (LWA) | 2012 | Nein | - | M
16323 |  |  | SIA 190.301 | Wörterbuch für Begriffe der Abwassertechnik | 2014 | Nein | - | A
16497 | - | 1 | SIA 384.436 | Abgasanlagen - System-Abgasanlagen aus Beton - Teil 1: Raumluftabhängige Anwendungen | 2015 | Nein | -
505260 |  |  | SIA 260 | Grundlagen zur Projektierung von Tagwerken | 2013 | Nein | - | B
520261 |  |  | SIA 261 | Einwirkungen auf Tragwerke | 2020 | Nein | - | B | gültig ab 01.08.2020
505261/1 |  |  | SIA 261/1 | Einwirkungen auf Tragwerke - Ergänzende Festlegungen | 2020 | Nein | - | B | gültig ab 01.11.2020
505262 |  |  | SIA 262 | Betonbau | 2013 | Nein | - | B
505262 | / | 1 | SIA 262/1 | Betonbau - Ergänzende Festlegung | 2019 | Nein | - | B / P
|  |  | SIA 118 | Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten | 2013 | Nein | - | A
|  |  | SIA 118/190 | Allgemeine Bedingungen für Kanalisationen | 2017 | Nein | - | A
|  |  | SIA 118/262 | Allgemeine Bedingungen für Betonbau | 2018 | Nein | - | A
|  |  | SIA 195 | Rohrvortrieb | 2019 | Nein | - | B | SN 533195:2019
505261 | : | 2020 | SIA 2032 | Graue Energie - Ökobilanz für die Erstellung von Bauwerken | 2020 | Nein
|  |  | SN 592000 | Anlagen für Liegenschaftsentwässerung – Planung und Ausführung | 2012 | Nein | - | B
|  |  | SN 640320B | Dimensionierung des Strassenoberbau; Äquivalente Verkehrslast | 2010 | Nein | - | B
|  |  | SN 640324 | Dimensionierung des Strassenoberbau; Unterbau und Oberbau | 2011 | Nein | - | B
Gesetze
|  |  | SR 933.0 | Bundesgesetz über Bauprodukte (Bauproduktegesetz, BauPG) | 2014 | Nein | -
|  |  | SR 933.01 | Verordnung über Bauprodukte (Bauprodukteverordnung, BauPV) | 2014 | Nein | -